污染防治设施的种类、数量、处理规模及其建设和运行情况

| 治理设施种类（名称） | 数 量 | 处理规模及工艺 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水处理设施 | 1套 | 设计处理污水量3000t/d,处理工艺采用生物接触氧化法处理达标后排入汶浴河 | 24小时/天（全年） | 正常 |
| 百花锅炉房废气处理设施 | 3套 | 设计处理烟气量260000m3/d,经“SNCR+SCR脱硝、旋风+布袋除尘和石灰石膏湿法脱硫”工艺处理达标后，经45米烟囱排放 | 24小时/天（采暖季） | 正常 |
| 寺坪锅炉房废气处理设施 | 2套 | 设计处理烟气量130000m3/d,经“SNCR+SCR脱硝、布袋除尘和石灰石膏湿法脱硫”工艺处理达标后，经45米烟囱排放 | 24小时/天（采暖季） | 正常 |